## Sheet1
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max
Nominal Voltage Level | 1097 | 14.0773 | 6.7924 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 13.2 | 34.5
Potencia TIEPI | 1097 | 7612.237 | 6372.4625 | 0 | 2793 | 6581 | 10884 | 36510
Total Length | 1097 | 25.3167 | 37.7499 | 0.001 | 6.468 | 10.834 | 22.559 | 362.351
out of which Overhead Bare Conductor | 1097 | 20.447 | 37.7531 | 0 | 2.011 | 4.983 | 17.382 | 361.442
out of which Overhead Cable | 1097 | 1.2278 | 2.5177 | 0 | 0 | 0.189 | 1.344 | 24.48
out of which Underground Cable | 1097 | 3.642 | 4.3806 | 0 | 0.634 | 2.485 | 5.159 | 72.039
Single Phase Network | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Triple phase Network | 1097 | 25.3167 | 37.7499 | 0.001 | 6.468 | 10.834 | 22.559 | 362.351
Tot Manual Switches-IMS-disconnectors nodes | 1097 | 19.7657 | 15.5629 | 0 | 8 | 18 | 28 | 114
Tot Remote Control Points nodes | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tot Remote Control Points with automation nodes | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuses on the line | 1097 | 16.2425 | 31.4531 | 0 | 0 | 2 | 15 | 230
Fusesaver/Tripsaver on the line | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tickets Remote control opened | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lev 1 Anomalies (including backlog) | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lev 2 Anomalies including backlog | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tickets_BT | 1097 | 451.6809 | 591.8037 | 0 | 91 | 294 | 571 | 5629
Mes_1_SAIDI | 1097 | 0.053392 | 0.12323 | 0 | 6.5884e-05 | 0.0078864 | 0.048729 | 1.2675
Mes_2_SAIDI | 1097 | 0.05426 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.0073482 | 0.047303 | 1.2955
Mes_3_SAIDI | 1097 | 0.037961 | 0.08867 | 0 | 5.3172e-05 | 0.0058365 | 0.032548 | 1.4518
Mes_4_SAIDI | 1097 | 0.026967 | 0.061078 | 0 | 0 | 0.0040066 | 0.023788 | 0.76597
Mes_5_SAIDI | 1097 | 0.030883 | 0.070634 | 0 | 2.6092e-05 | 0.0048723 | 0.028196 | 0.83933
Mes_6_SAIDI | 1097 | 0.039705 | 0.087514 | 0 | 4.4403e-05 | 0.0069933 | 0.035372 | 0.77456
Mes_7_SAIDI | 1097 | 0.033582 | 0.076372 | 0 | 1.6223e-05 | 0.0054236 | 0.033029 | 0.78464
Mes_8_SAIDI | 1097 | 0.026307 | 0.062719 | 0 | 2.6196e-05 | 0.004167 | 0.022529 | 0.81102
Mes_9_SAIDI | 1097 | 0.027142 | 0.068187 | 0 | 0 | 0.0036079 | 0.022126 | 1.0202
Mes_10_SAIDI | 1097 | 0.02655 | 0.067754 | 0 | 0 | 0.0032472 | 0.021672 | 0.71893
Mes_11_SAIDI | 1097 | 0.034756 | 0.087419 | 0 | 4.6164e-05 | 0.0047282 | 0.028161 | 1.1351
Mes_12_SAIDI | 1097 | 0.031779 | 0.076958 | 0 | 6.4396e-05 | 0.0044565 | 0.027987 | 1.1151
DOCUMENTALCFM | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNAL | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTHER CAUSES | 1097 | 0.27896 | 0.43033 | 0 | 0.017119 | 0.12136 | 0.34685 | 4.7084
PLANNED WITH NOTICE | 1097 | 0.12742 | 0.29595 | 0 | 0.00041072 | 0.025816 | 0.11229 | 2.6352
PLANNED WITHOUT NOTICE | 1097 | 0.0078289 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.0039773 | 0.57479
THIRDPARTIES | 1097 | 0.0090766 | 0.027005 | 0 | 0 | 0 | 0.0042137 | 0.32405
ACTIVIDADES DE TERCEROS | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANIMALES | 1097 | 0.0051145 | 0.018849 | 0 | 0 | 0 | 0.0011903 | 0.32405
ARBOLES | 1097 | 0.040144 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0.022598 | 1.7488
CLIENTE | 1097 | 0.0004689 | 0.003058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057437
CLIENTE SOLICITUD USUARIOS | 1097 | 4.6285e-07 | 1.1191e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031946
COMETAS | 1097 | 0.00014838 | 0.0026201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072805
DEGRADACION MATERIAL | 1097 | 0.087106 | 0.15371 | 0 | 0.00020299 | 0.024066 | 0.10423 | 1.2617
DESC_ ATMOSFERICA IRRESISTIBLE E IMPREVISIBLE | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESCARGA ATMOSFERICA (RAYO) | 1097 | 0.017823 | 0.05784 | 0 | 0 | 0 | 0.0037181 | 0.65659
DESCONEXION POR SUSPENSION DEL SERVICIO | 1097 | 2.1638e-06 | 3.3047e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072251
DISPARO ACCIDENTAL | 1097 | 2.597e-06 | 8.4033e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027825
ERROR CENTRO DE OPERACION | 1097 | 7.1975e-05 | 0.00057307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014417
ERROR MANIOBRA | 1097 | 0.00044571 | 0.0094927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22965
ERROR MANTENIMIENTO | 1097 | 8.2376e-05 | 0.0021027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069083
ERROR MONTAJE O INSTALACION | 1097 | 0.00013518 | 0.0020068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04675
ERROR OPERADOR DE TERRENO | 1097 | 0.001749 | 0.012985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26157
ERROR PROCEDIMIENTO, CONSIGNACION | 1097 | 5.2413e-05 | 0.00068098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017539
EXCAVADORAS | 1097 | 4.132e-05 | 0.00067502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016562
EXIGENCIA TRASLADO INFRAESTRUCTURA | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALLA ACTIVO NT 1 PROPIEDAD DEL USUARIO | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALLA ALIMENTADOR 34,5 KV | 1097 | 1.035e-06 | 2.9417e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096028
FALLA EN B_T_ | 1097 | 0.019044 | 0.035503 | 0 | 0 | 0.0070766 | 0.024583 | 0.51681
FALLO EQUIPO CONTROL | 1097 | 0.00037254 | 0.005958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18006
FALLO MATERIAL | 1097 | 0.00095166 | 0.0035825 | 0 | 0 | 0 | 0.00011146 | 0.067521
FALTA MANTENIMIENTO | 1097 | 0.00062197 | 0.0034696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078354
GOLPE DE PICO | 1097 | 5.042e-06 | 0.000167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055311
HUMEDAD | 1097 | 0.00013924 | 0.00067754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066009
INCENDIO | 1097 | 4.2916e-07 | 7.9143e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017777
INSTALACION E INTERFERENCIA CLIENTE | 1097 | 0.0023959 | 0.014893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24755
INTERFERENCIA DE ELEMENTO TEMPORADA DE VIENTOS | 1097 | 0.00096487 | 0.0058991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10631
INUNDACION, RIADA | 1097 | 4.7272e-05 | 0.00076424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018643
LLUVIA | 1097 | 0.0087594 | 0.029296 | 0 | 0 | 0 | 0.002062 | 0.34386
MANTENIMIENTO ALIMENTADOR 34,5 KV | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1097 | 0.12632 | 0.29331 | 0 | 0.00039909 | 0.025816 | 0.11197 | 2.6352
MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL INADECUADO | 1097 | 1.7598e-06 | 3.0836e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086369
MEJORAS DE RED | 1097 | 0.0010638 | 0.0095903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1877
MOVIMIENTO NATURAL TIERRAS | 1097 | 2.2408e-06 | 3.7031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010851
NECESIDADES AJENAS | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NECESIDADES PROPIAS URGENTES | 1097 | 0.0078289 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.0039773 | 0.57479
NO DETERMINADA | 1097 | 0.061519 | 0.11562 | 0 | 0 | 0.010277 | 0.066778 | 0.9302
NUEVAS INSTALACIONES | 1097 | 2.864e-05 | 0.00058933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013431
OTRA DISTRIBUIDORA | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTRAS CAUSAS ATMOSFERICAS | 1097 | 0.0058223 | 0.024739 | 0 | 0 | 4.8508e-05 | 0.0021537 | 0.34324
OTRAS CAUSAS DE TERCEROS | 1097 | 4.3738e-05 | 0.00039522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011703
OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | 1097 | 0.012863 | 0.030521 | 0 | 0 | 0.0021219 | 0.012047 | 0.44879
OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | 1097 | 0.0023473 | 0.0072556 | 0 | 0 | 5.5238e-05 | 0.0014328 | 0.098657
PERSONAS-ACCIDENTAL | 1097 | 0.00028088 | 0.0049538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13947
PODAS ARBOLES | 1097 | 0.00010934 | 0.00089501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017765
POLUCION | 1097 | 6.8887e-05 | 0.00057043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013918
POSTE ESTRELLADO | 1097 | 0.00012983 | 0.0035625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11724
PROBLEMAS ORDEN PUBLICO | 1097 | 1.8807e-07 | 5.2198e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001688
PRODUCCION | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA ANUAL DE REMODELACION O REPOSICION | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULACION | 1097 | 1.4092e-07 | 3.1711e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4404e-05
RIESGO DE LA VIDA HUMANA | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGURIDAD CIUDADANA | 1097 | 1.42e-08 | 4.7032e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5577e-05
SERVIDUMBRE ARBOLES | 1097 | 6.6685e-05 | 0.00050517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010672
SOBRECARGA | 1097 | 0.0040886 | 0.023964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45186
STR ARBOLES | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR DESCARGA ATMOSFERICA (RAYO) | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR INSTALACION E INTERFERENCIA CLIENTE | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR NECESIDADES PROPIAS URGENTES | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR NO DETERMINADA | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR VENDAVAL | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBESTACION INUNDADA | 1097 | 0.00017842 | 0.0045321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926
TERRORISMO | 1097 | 3.881e-07 | 9.2227e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025002
VACIO | 1097 | 0.00063162 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0.00021126 | 0.023616
VANDALISMO | 1097 | 0.00049899 | 0.0066592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14569
VEHICULOS-ACCIDENTAL | 1097 | 0.00091065 | 0.0091129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18747
VENDAVAL | 1097 | 0.0005371 | 0.0043239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467
VIENTO | 1097 | 0.011248 | 0.041594 | 0 | 0 | 0 | 0.0015037 | 0.51905
Clientes_Residencial | 1097 | 3047.5087 | 3499.2971 | 0 | 295 | 1955 | 4682 | 34421
Clientes_Comercial | 1097 | 309.526 | 378.1197 | 0 | 36 | 177 | 439 | 3247
Clientes_Industrial | 1097 | 45.9626 | 68.6841 | 0 | 3 | 19 | 59 | 513
Clientes_Oficial | 1097 | 11.7466 | 15.2509 | 0 | 2 | 7 | 17 | 194
Clientes_Alumbrado P | 1097 | 0.1577 | 1.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
Clientes_Total | 1097 | 3414.9015 | 3661.4044 | 0 | 508 | 2411 | 5206 | 34723