## Sheet1
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max
Nominal Voltage Level | 1189 | 13.9023 | 6.5602 | 4 | 11.4 | 11.4 | 13.2 | 34.5
Potencia TIEPI | 1189 | 7047.6384 | 6430.0839 | 0 | 1801 | 6083 | 10361 | 36510
Total Length | 1189 | 24.5887 | 37.0811 | 0.001 | 6.098 | 10.612 | 22.303 | 362.351
out of which Overhead Bare Conductor | 1189 | 19.7724 | 37.037 | 0 | 1.757 | 4.756 | 15.968 | 361.442
out of which Overhead Cable | 1189 | 1.2017 | 2.4603 | 0 | 0 | 0.181 | 1.336 | 24.48
out of which Underground Cable | 1189 | 3.6148 | 4.3455 | 0 | 0.573 | 2.438 | 5.125 | 72.039
Single Phase Network | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Triple phase Network | 1189 | 24.5887 | 37.0811 | 0.001 | 6.098 | 10.612 | 22.303 | 362.351
Tot Manual Switches-IMS-disconnectors nodes | 1189 | 19.0723 | 15.7023 | 0 | 7 | 17 | 27 | 114
Tot Remote Control Points nodes | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tot Remote Control Points with automation nodes | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuses on the line | 1189 | 15.725 | 30.8259 | 0 | 0 | 2 | 14 | 230
Fusesaver/Tripsaver on the line | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tickets Remote control opened | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lev 1 Anomalies (including backlog) | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lev 2 Anomalies including backlog | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CODIGOIULCREG | 1189 | 789.3129 | 402.9146 | 0 | 467 | 785 | 1101 | 1739
Tickets_BT | 1066 | 477.7336 | 590.9079 | 1 | 123 | 314 | 591.75 | 5629
Mes_1_SAIDI | 937 | 0.062553 | 0.13118 | 0 | 0.0015358 | 0.013807 | 0.061894 | 1.2675
Mes_2_SAIDI | 930 | 0.064051 | 0.12529 | 0 | 0.00097014 | 0.014867 | 0.066137 | 1.2955
Mes_3_SAIDI | 930 | 0.044779 | 0.094711 | 0 | 0.0013163 | 0.011032 | 0.044837 | 1.4518
Mes_4_SAIDI | 910 | 0.032509 | 0.065709 | 0 | 0.00094805 | 0.0074386 | 0.035206 | 0.76597
Mes_5_SAIDI | 923 | 0.036706 | 0.075609 | 0 | 0.0010066 | 0.0092415 | 0.037882 | 0.83933
Mes_6_SAIDI | 928 | 0.047034 | 0.093354 | 0 | 0.0017022 | 0.012641 | 0.046904 | 0.77456
Mes_7_SAIDI | 927 | 0.039752 | 0.081594 | 0 | 0.0010574 | 0.010224 | 0.040519 | 0.78464
Mes_8_SAIDI | 943 | 0.030633 | 0.066665 | 0 | 0.0007701 | 0.0066979 | 0.029998 | 0.81102
Mes_9_SAIDI | 931 | 0.032041 | 0.072966 | 0 | 0.00057089 | 0.0065614 | 0.028886 | 1.0202
Mes_10_SAIDI | 913 | 0.031903 | 0.073115 | 0 | 0.00063349 | 0.0064151 | 0.028319 | 0.71893
Mes_11_SAIDI | 951 | 0.0401 | 0.092746 | 0 | 0.00084277 | 0.0072933 | 0.037167 | 1.1351
Mes_12_SAIDI | 938 | 0.037166 | 0.082019 | 0 | 0.0011575 | 0.007673 | 0.035576 | 1.1151
DOCUMENTALCFM | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNAL | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTHER CAUSES | 983 | 0.31144 | 0.44332 | 0 | 0.045084 | 0.15873 | 0.40548 | 4.7084
PLANNED WITH NOTICE | 915 | 0.15294 | 0.31801 | 0 | 0.010505 | 0.045975 | 0.14643 | 2.6352
PLANNED WITHOUT NOTICE | 677 | 0.012686 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.0019753 | 0.011122 | 0.57479
THIRDPARTIES | 601 | 0.016567 | 0.034753 | 0 | 0.00013247 | 0.0032916 | 0.014767 | 0.32405
ACTIVIDADES DE TERCEROS | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANIMALES | 469 | 0.011963 | 0.027385 | 0 | 0.00012755 | 0.0021012 | 0.01059 | 0.32405
ARBOLES | 505 | 0.087203 | 0.16697 | 0 | 0.0014791 | 0.0289 | 0.094976 | 1.7488
CLIENTE | 604 | 0.0008517 | 0.004083 | 0 | 0 | 0 | 0.00010611 | 0.057437
CLIENTE SOLICITUD USUARIOS | 12 | 4.2312e-05 | 0.0001027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031946
COMETAS | 80 | 0.0020347 | 0.0095578 | 0 | 0 | 0 | 4.8265e-05 | 0.072805
DEGRADACION MATERIAL | 932 | 0.10254 | 0.16196 | 0 | 0.0051697 | 0.041965 | 0.12538 | 1.2617
DESC_ ATMOSFERICA IRRESISTIBLE E IMPREVISIBLE | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESCARGA ATMOSFERICA (RAYO) | 480 | 0.040734 | 0.081973 | 0 | 3.1531e-06 | 0.0068883 | 0.042865 | 0.65659
DESCONEXION POR SUSPENSION DEL SERVICIO | 123 | 1.9299e-05 | 9.7352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072251
DISPARO ACCIDENTAL | 3 | 0.00094962 | 0.0015877 | 0 | 3.3178e-05 | 6.6356e-05 | 0.0014244 | 0.0027825
ERROR CENTRO DE OPERACION | 190 | 0.00041573 | 0.0013269 | 0 | 0 | 4.7551e-05 | 0.00027034 | 0.014417
ERROR MANIOBRA | 7 | 0.06985 | 0.10394 | 0 | 0.0069383 | 0.015847 | 0.11479 | 0.22965
ERROR MANTENIMIENTO | 33 | 0.0027384 | 0.011997 | 0 | 0 | 0 | 0.00040037 | 0.069083
ERROR MONTAJE O INSTALACION | 25 | 0.0059315 | 0.012169 | 0 | 5.0938e-05 | 0.00042672 | 0.0041378 | 0.04675
ERROR OPERADOR DE TERRENO | 218 | 0.0088014 | 0.028093 | 0 | 0 | 0 | 0.0021099 | 0.26157
ERROR PROCEDIMIENTO, CONSIGNACION | 48 | 0.0011978 | 0.003068 | 0 | 0 | 0 | 0.00083935 | 0.017539
EXCAVADORAS | 21 | 0.0021585 | 0.0044913 | 0 | 0 | 0.00016798 | 0.0020954 | 0.016562
EXIGENCIA TRASLADO INFRAESTRUCTURA | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALLA ACTIVO NT 1 PROPIEDAD DEL USUARIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALLA ALIMENTADOR 34,5 KV | 12 | 9.4621e-05 | 0.0002767 | 0 | 0 | 0 | 2.4267e-06 | 0.00096028
FALLA EN B_T_ | 866 | 0.02413 | 0.038394 | 0 | 0.0029615 | 0.012091 | 0.029882 | 0.51681
FALLO EQUIPO CONTROL | 41 | 0.0099677 | 0.029574 | 0 | 0.00016312 | 0.00078647 | 0.0056937 | 0.18006
FALLO MATERIAL | 685 | 0.001524 | 0.0044375 | 0 | 0 | 0 | 0.00099601 | 0.067521
FALTA MANTENIMIENTO | 510 | 0.0013379 | 0.0049961 | 0 | 0 | 2.3777e-05 | 0.00063474 | 0.078354
GOLPE DE PICO | 3 | 0.0018437 | 0.0031934 | 0 | 0 | 0 | 0.0027655 | 0.0055311
HUMEDAD | 232 | 0.0006584 | 0.0013545 | 0 | 0 | 0 | 0.00053275 | 0.0066009
INCENDIO | 8 | 5.8848e-05 | 7.6668e-05 | 0 | 0 | 1.311e-05 | 0.00012238 | 0.00017777
INSTALACION E INTERFERENCIA CLIENTE | 268 | 0.009807 | 0.028939 | 0 | 0 | 6.7937e-05 | 0.0045075 | 0.24755
INTERFERENCIA DE ELEMENTO TEMPORADA DE VIENTOS | 300 | 0.0035282 | 0.010885 | 0 | 0 | 0.0001855 | 0.0015566 | 0.10631
INUNDACION, RIADA | 74 | 0.00070078 | 0.0028818 | 0 | 0 | 0 | 9.992e-05 | 0.018643
LLUVIA | 506 | 0.01899 | 0.040841 | 0 | 0.00017816 | 0.0029859 | 0.016272 | 0.34386
MANTENIMIENTO ALIMENTADOR 34,5 KV | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 915 | 0.15163 | 0.31516 | 0 | 0.010505 | 0.045975 | 0.1426 | 2.6352
MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL INADECUADO | 25 | 7.7221e-05 | 0.00019327 | 0 | 0 | 9.2611e-06 | 4.1391e-05 | 0.00086369
MEJORAS DE RED | 32 | 0.036468 | 0.043806 | 0 | 0.0046179 | 0.028547 | 0.044761 | 0.1877
MOVIMIENTO NATURAL TIERRAS | 35 | 7.0234e-05 | 0.00019821 | 0 | 0 | 0 | 3.4384e-05 | 0.0010851
NECESIDADES AJENAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NECESIDADES PROPIAS URGENTES | 677 | 0.012686 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.0019753 | 0.011122 | 0.57479
NO DETERMINADA | 954 | 0.07074 | 0.12133 | 0 | 0.00071599 | 0.018725 | 0.086444 | 0.9302
NUEVAS INSTALACIONES | 5 | 0.0062836 | 0.0067847 | 0 | 0 | 0.0045557 | 0.013431 | 0.013431
OTRA DISTRIBUIDORA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTRAS CAUSAS ATMOSFERICAS | 738 | 0.0086546 | 0.029759 | 0 | 4.3869e-05 | 0.001036 | 0.0044947 | 0.34324
OTRAS CAUSAS DE TERCEROS | 260 | 0.00018454 | 0.0007968 | 0 | 0 | 0 | 0.00013682 | 0.011703
OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS | 899 | 0.015812 | 0.033177 | 0 | 0.00047383 | 0.0042463 | 0.016025 | 0.44879
OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS | 862 | 0.0029882 | 0.0080681 | 0 | 1.1122e-05 | 0.00023099 | 0.002411 | 0.098657
PERSONAS-ACCIDENTAL | 75 | 0.0041083 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13947
PODAS ARBOLES | 111 | 0.0010806 | 0.002631 | 0 | 0 | 0 | 0.00088813 | 0.017765
POLUCION | 103 | 0.00073368 | 0.0017332 | 0 | 0 | 6.4404e-05 | 0.00082574 | 0.013918
POSTE ESTRELLADO | 22 | 0.0064736 | 0.024887 | 0 | 0 | 0 | 0.0012016 | 0.11724
PROBLEMAS ORDEN PUBLICO | 18 | 1.1462e-05 | 4.0246e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001688
PRODUCCION | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA ANUAL DE REMODELACION O REPOSICION | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULACION | 52 | 2.9728e-06 | 1.4405e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4404e-05
RIESGO DE LA VIDA HUMANA | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGURIDAD CIUDADANA | 13 | 1.1983e-06 | 4.3204e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5577e-05
SERVIDUMBRE ARBOLES | 94 | 0.00077823 | 0.0015645 | 0 | 0 | 0.00014885 | 0.0010468 | 0.010672
SOBRECARGA | 357 | 0.012564 | 0.040758 | 0 | 0 | 0.00079773 | 0.0068034 | 0.45186
STR ARBOLES | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR DESCARGA ATMOSFERICA (RAYO) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR INSTALACION E INTERFERENCIA CLIENTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR NECESIDADES PROPIAS URGENTES | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR NO DETERMINADA | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STR VENDAVAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBESTACION INUNDADA | 76 | 0.0025754 | 0.017144 | 0 | 0 | 0 | 0.00011583 | 0.14926
TERRORISMO | 9 | 4.7305e-05 | 9.5688e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025002
VACIO | 731 | 0.00094786 | 0.0023156 | 0 | 0 | 5.4872e-05 | 0.00068016 | 0.023616
VANDALISMO | 135 | 0.0040547 | 0.018659 | 0 | 0 | 0 | 0.00033207 | 0.14569
VEHICULOS-ACCIDENTAL | 166 | 0.006018 | 0.022819 | 0 | 0 | 4.0253e-05 | 0.0014257 | 0.18747
VENDAVAL | 449 | 0.0013122 | 0.0066872 | 0 | 0 | 0 | 0.00035329 | 0.11467
VIENTO | 436 | 0.028301 | 0.062252 | 0 | 0.00018926 | 0.0041108 | 0.027803 | 0.51905
Clientes_Residencial | 1012 | 3303.4753 | 3525.3611 | 0 | 643.75 | 2308 | 4865.75 | 34421
Clientes_Comercial | 1012 | 335.5237 | 382.4443 | 0 | 63 | 210.5 | 475 | 3247
Clientes_Industrial | 1012 | 49.8231 | 70.1542 | 0 | 5 | 23 | 62.25 | 513
Clientes_Oficial | 1012 | 12.7332 | 15.478 | 0 | 3 | 8 | 18 | 194
Clientes_Alumbrado P | 1012 | 0.17095 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
Clientes_Total | 1020 | 3672.6931 | 3670.3092 | 0 | 844.75 | 2760.5 | 5437.25 | 34723